ООО "Сити Стар"

Адрес: Москва, ул. Угрешская д.2 стр.64

1-ый Этаж территория Технопарк "Синтез" м. Кожуховская

Телефоны: +7 962 997 27 29, +7 925 170 10 40

E-mail: [1citystar@mail.ru](mailto:1citystar@mail.ru),  [citystarmoscow@yandex.ru](mailto:citystarmoscow@yandex.ru)

**Техническое задание.**

Просим Вас рассмотреть возможность демонтажа, и монтажа стеклянной перегородки.

1. 

Демонтировать стекло размер 1600 мм \*1000 мм и перегородку из гипсокартона высота 1000 мм. (Частично). От пола должна идти Основа из гипсокартона высотой 200 мм. (Что бы, не оставался пустой проем)

1. Демонтировать 2 стекла размеры 1600\*1000мм
2. Выполнить монтаж 4-х стекол
3. размеры 1240 мм \* 1600 мм на гипсокартонную перегородку
4. размер 1240 мм \* 2400 мм на подставке из гипсокартона высота 200 мм
5. размер 1240 мм \* 2400 мм на стену с дистанционными держателями
6. размер 1600 мм \* 1900 мм на гипсокартонную перегородку
7. Стекло 8 мм Бронза
8. Необходимо предоставить стоимость с Вашим стеклом и без.
9. Сроки Демонтажа и монтажа.