Существующие технические показатели системы ЖКХ г. Переславля-Залесского

|  | теплоснабжение | водоснабжение | водоотведение | электроснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| протяженность сетей, км | 90,1 | 146,7 | 109,8 | 438 |
| износ сетей, % | 86 | 97 | 90 | 67 |
| потери в сетях, % | 30 | 32,8 |  | 10 |
| дефицит ОС, млн.руб. | 150 | 50 |  |  |
| потребление, млн.руб | 242,3 | 53,3 | 92,2 | 245 |

Существующие проблемы

Отсутствие баланса распределения тепловой энергии в городе

Расчетный объем потребления коммунальной услуги не соответствует реальному потреблению

Несоответствие наладки тепловых сетей города выполненным расчетам наладочной организации

Потери тепловой энергии в тепловых сетях города выше нормативных

Изношенность тепловых и водяных сетей

Неэффективное использование основных фондов предприятия и ЖКХ, их неэффективное управление производственно-хозяйственной деятельностью

Нецелевое использование денежных средств населения за коммунальные услуги УК и МУП «Энергетик»

Потеря качества теплоснабжения из-за изношенности и большой протяженности тепловых сетей в отдаленных районах Большой Бремболы и Валового кольца

Постоянная задолженность МУП «Энергетик» за тепло и, как следствие, отключение газа после окончания отопительного сезона и отсутствие горячей воды длительный период времени