**проект освещения щитов**

***Комплект      электропитания     на     солнечных     батареях***     SES  
P4033. Преобразователь(DC12V/AC230V )150W.  2-светильника (12V DC/ 5W)  
USB-разьем (5V/500mA)

Необходимое количество: 5шт (по количеству щитов, освещение 1й стороны щита)

**Стоимость 1 батареи:** \_\_\_\_\_\_\_р.

**Итого за 5 шт:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р.**



***Прожектор  светодиодный.***60LED, 60x0,075W, IP44, Алюминий, стекло.   
Необходимое количество: 15шт (по 3 шт на 1 сторону щита)

**Стоимость 1 прожектора:** \_\_\_\_\_\_\_р.

**Итого за 15 шт:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р.**

Итого стоимость работ по проекту: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р.